室外防護罩紅外線投射器 (60M / 100M / 200M)

正常                 紅外線啟動

內部可安裝攝影機，鋁型結構，符合CE認證及IP-66防水認證，適合長時間戶外使用。

| 型 號 | HM-LED60 | HM-LED100 | HM-LED200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用方式 | 內部可安裝攝影機 |  | 搭配攝影機 |
| 光源 | 42顆8ψ16mil 高亮度LED | 18pcs反射型LED | 36pcs反射型LED |
| 投射距離 | 60M | 100M | 200M |
| 接點輸出 | ON、OFF 2組乾接點輸出 |  |  |
| 工作環境 | 溫度–30℃~ 70℃ / 溼度20% ~ 90% RH |  |  |
| 風扇控制 | 啟動 35℃ / 關閉–25℃(選配) |  |  |
| 恆溫控制 | 啟動–25℃ / 關閉15℃(選配) |  |  |
| 頻譜範圍 | 850nm |  |  |
| 外殼材質 | 鋁型結構 |  |  |
| 工作電源 | DC12V / 400mA | DC12V / 320mA | DC12V / 640mA |
| 視窗尺寸 | 75(W)x75(H) mm |  |  |
| 尺寸(寬)x(高)x(長)mm | 141 x 117 x 414 mm |  |  |
| 重量 | 1700g | 1650g | 1620g |
| 防水等級 | 符合CE認證及IP-66防水認證 |  |  |