## Sheet1
漢 光 太 陽 能 產 品 規 格 表
類 別 |  | 型 號 | 整台尺寸 長x寬x高(公分) | 集熱器型式 | 集熱板片數 | 耐壓能力 | 保溫桶容量 | 使用人數 (參考) | 政府補助金額 | 內桶材質 | 建議售價
集熱板 | 開放式 | HG-9032 | 220x250x170 | #304平板式不銹鋼管 1米x2米 | 2 | 1kg/cm2 | 300L | 5~6 | 5760 | #304不銹鋼內桶 | 56000
|  | HG-9043 | 330x250x170 |  | 3 |  | 400L | 7~8 | 8640 |  | 69000
|  | HG-9054 | 440x250x170 |  | 4 |  | 500L | 8~10 | 11520
| 承壓式 | HG-9032T | 220x250x170 |  | 2 | 3kg/cm2 | 300L | 5~6 | 5760 | #304不銹鋼厚內桶 | 62000
|  | HG-9043T | 330x2502x170 |  | 3 |  | 400L | 7~8 | 8640 |  | 75000
|  | HG-9054T | 440x250x170 |  | 4 |  | 500L | 8~10 | 11520
每台皆附有4Kw/220V輔助加熱器及電子式顯示控制面板
陽光照射量不足的天氣怎麼辨?
| ● | HG漢光太陽能熱水器每台皆配備輔助加熱器及微電腦電子控制器。
| ● | 電能輔助器控制箱採用＃304不銹鋼製造，室內、室外皆適宜。
| ● | 漏電斷路器：當電線破損或電熱管故障漏電時會自動斷電。
| ● | 微電腦顯示控制器，人性化分離裝置，可配線連接安裝於室內，隨時了解桶內溫度。
| ● | 可設定五個時段的定時溫度偵測設定，在設定時段內溫度低於設定溫度時會自動啓動加熱。
| ● | 如於設定時段外溫度不足，還可以強制加熱。
| ● | 遇停電時定時器有150小時停電保留功能，仍會正常運行，不必重新設定時間。
讓您府上的熱水溫度隨時都看得見，省電百分百。
控制箱圖片
電子控制面板